МУНИЦИПАЛЬНОЕ  БЮДЖЕТНОЕ

ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ  УЧРЕЖДЕНИЕ

ОРЛОВСКАЯ СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА № 1

ПАСПОРТ ДОСТУПНОСТИ

объекта социальной инфраструктуры (ОСИ)

УТВЕРЖДАЮ

Начальник УСЗН Орловского района

____________________Ковалева Н.С.

«01» сентября 2016 года

АКТ ОБСЛЕДОВАНИЯ

объекта социальной инфраструктуры

К ПАСПОРТУ ДОСТУПНОСТИ ОСИ

№ 1

| Ростовская область Орловский район Наименование территориального образования субъекта РФ | «01» сентября 2016 года |
| --- | --- |

1. Общие сведения об объекте

1.1. Наименование (вид) объекта: муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение Орловская средняя общеобразовательная школа № 1.

1.2. Адрес объекта:   347510, Российская Федерация, Ростовская область, Орловский район, посёлок Орловский, улица Пионерская, 77.

1.3. Сведения о размещении объекта:

- отдельно стоящее здание _3 этажа,     2614,8 кв.м ____

- часть здания на 2 этажа , 2303,4 кв.м

- наличие прилегающего земельного участка (да, нет); 16025 кв.м; площадь двора – 1, 2722 га

1.4. Год постройки здания: 1971, последнего капитального ремонта: 2005 (частичный).

1.5. Дата предстоящих плановых ремонтных работ: текущего-2017, капитального - не планируется.

1.6. Название организации (учреждения), (полное юридическое наименование – согласно Уставу, краткое наименование): муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение Орловская средняя общеобразовательная школа № 1 (МБОУ ОСОШ № 1).

1.7. Юридический адрес организации (учреждения): 347510, Российская Федерация, Ростовская область, Орловский район, посёлок Орловский, улица Пионерская, 77.

2. Характеристика деятельности организации на объекте

Дополнительная информация: образовательные услуги.

3. Состояние доступности объекта

3.1 Путь следования к объекту пассажирским транспортом

(описать маршрут движения с использованием пассажирского транспорта): поселковый автотранспорт до остановки «Магазин «Смак» по пер. Почтовому, далее 100 м до здания школы по пешеходной дорожке; поселковый автотранспорт до остановки «Библиотека», далее 150 м до здания школы через проезжую часть дороги по пешеходному переходу

наличие адаптированного пассажирского транспорта к объекту: нет

3.2 Путь к объекту от ближайшей остановки пассажирского транспорта:

3.2.1 расстояние до объекта от остановки транспорта:  100 м.

3.2.2 время движения (пешком): _3_ мин.

3.2.3 наличие  выделенного от проезжей части пешеходного пути (да, нет): да.

3.2.4 Перекрестки: регулируемые, со звуковой сигнализацией, таймером.

3.2.5 Информация на пути следования к объекту: (акустическая, тактильная, визуальная), акустическая, визуальная.

3.2.6 Перепады высоты на пути (есть, нет): нет

Их обустройство для инвалидов на коляске (да, нет):  нет

3.3 Организация доступности объекта для инвалидов – форма обслуживания

| №№ п/п | Категория инвалидов (вид нарушения) | Вариант организации доступности объекта (формы обслуживания)* |
| --- | --- | --- |
| 1. | Все категории инвалидов и МГН |  |
|  | в том числе инвалиды: |  |
| 2 | передвигающиеся на креслах-колясках | ДУ |
| 3 | с нарушениями опорно-двигательного аппарата | ДУ |
| 4 | с нарушениями зрения | ДУ |
| 5 | с нарушениями слуха | ДУ |
| 6 | с нарушениями умственного развития | ДУ |

* - - указывается один из вариантов: «А» (доступность всех зон и помещений - универсальная), «Б» (доступны специально выделенные участки и помещения), «ДУ» (доступность условная: дополнительная помощь сотрудника, услуги на дому, дистанционно), «ВНД» (не организована доступность)

3.4 Состояние доступности основных структурно-функциональных зон

| №№ п/п | Основные структурно-функциональные зоны | Состояние доступности, в том числе для основных категорий инвалидов** | Приложение |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | № на плане | № фото |
| 1 | Территория, прилегающая к зданию (участок) | ДУ |  | 1А, 1Б, 1В, 1Г |
| 2 | Вход (входы) в здание | ДУ |  | 2А, 2Б, 2В, 2Г |
| 3 | Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации) | ДУ |  | 3А, 3Б, 3В, 3Г |
| 4 | Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта) | ДУ |  | 4А, 4Б |
| 5 | Санитарно-гигиенические помещения | ДУ |  | 5А, 5Б |
| 6 | Система информации и связи (на всех зонах) | ДУ |  | 6А, 6Б |
| 7 | Пути движения к объекту (от остановки транспорта) | ДУ |  | 7А, 7Б |

** Указывается: ДП-В - доступно полностью всем;  ДП-И (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно

3.5. ИТОГОВОЕ  ЗАКЛЮЧЕНИЕ о состоянии доступности ОСИ: ДУ

4. Управленческое решение (проект)

4.1. Рекомендации по адаптации основных структурных элементов объекта:

| №№ п \п | Основные структурно-функциональные зоны объекта | Рекомендации по адаптации объекта (вид работы)* |
| --- | --- | --- |
| 1 | Территория, прилегающая к зданию (участок) | Ремонт текущий |
| 2 | Вход (входы) в здание | Не нуждается |
| 3 | Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации) | Технические решения невозможны – организация альтернативной формы обучения |
| 4 | Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта) | Технические решения невозможны – организация альтернативной формы обучения |
| 5 | Санитарно-гигиенические помещения | Технические решения невозможны – организация альтернативной формы обучения |
| 6 | Система информации на объекте (на всех зонах) | Ремонт текущий |
| 7 | Пути движения к объекту (от остановки транспорта) | Ремонт текущий |
| 8. | Все зоны и участки | Ремонт текущий |

*- указывается один из вариантов (видов работ): не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

4.2. Период проведения работ: по мере выделения денежных средств, в рамках исполнения акта обследования № 1 от 01.09.2016 года

(указывается наименование документа: программы, плана)

4.3 Ожидаемый результат (по состоянию доступности) после выполнения работ по адаптации: доступно, частично всем (ДЧ-В).

Оценка результата исполнения программы, плана (по состоянию доступности) ДП-И, доступно условно всем группам МГН, кроме инвалидов по зрению и на кресло-колясках.

4.4. Для принятия решения требуется, не требуется (нужное подчеркнуть):

4.4.1. Согласование на Комиссии (наименование Комиссии по координации деятельности в сфере обеспечения доступной среды жизнедеятельности для инвалидов и других МГН): требуется.

4.4.2. Согласование работ с надзорными органами (в сфере проектирования и строительства, архитектуры, охраны памятников, другое): требуется.

4.4.3. Техническая экспертиза; разработка проектно-сметной документации: требуется.

4.4.4. Согласование с вышестоящей организацией (собственником объекта): требуется.

4.4.5. Согласование с общественными организациями инвалидов: требуется.

4.4.6. Другое

4.5. Имеется заключение уполномоченной организации о состоянии доступности объекта (наименование документа и выдавшей его организации, дата), прилагается: нет

4.6. Информация может быть размещена (обновлена) на Карте доступности субъекта РФ

___________________________________________-_________________________________

(наименование сайта, портала)

5. Особые отметки

ПРИЛОЖЕНИЯ:

Результаты обследования:

1. Территории, прилегающей к объекту				на ____2_____ л.

2. Входа (входов) в здание						на ____2_____ л.

3. Путей движения в здании					на ____2_____ л.

4. Зоны целевого назначения объекта				на ____4_____ л.

5. Санитарно-гигиенических помещений				на ____2_____ л.

6. Системы информации (и связи) на объекте			на ____2_____ л.

Результаты фотофиксации на объекте: есть	                        на _____7_____ л.

Поэтажные планы, паспорт БТИ: есть 	                                    на ___32_____ л.

Другое (в том числе дополнительная информация о путях движения к объекту) ___-_____

Руководитель

рабочей группы

заместитель директора Шлякова О.В.                                                          ________________

(Должность, Ф.И.О.)							                                (Подпись)

Члены рабочей группы:

заместитель директора

по административно-хозяйственной работе Брайцара Н.Н.                          ______________

(Должность, Ф.И.О.)		                                                                                                                            (Подпись)

заместитель директора

по воспитательной работе Голубова С.И.                                                         ______________

(Должность, Ф.И.О.)						                                               (Подпись)

В том числе:

представители общественных

организаций инвалидов

Председатель ОРО РОО «ВОИ» Новичев Н.Н.                                             ______________

(Должность, Ф.И.О.)									(Подпись)

___________________________________________________                         ______________

(Должность, Ф.И.О.)									(Подпись)

представители организации, расположенной на объекте

___________________________________________________                        ______________

(Должность, Ф.И.О.)										                                      (Подпись)

___________________________________________________                         ______________

(Должность, Ф.И.О.)										                                     (Подпись)

Управленческое решение согласовано «____» ____________ 20___ г. (протокол №_____)

Комиссией (название)._________________________________________________________________________________________________________________________________________________

УТВЕРЖДАЮ

Начальник УСЗН Орловского района

_____________ Ковалева Н.С.

«____» __________ 2016 года

ПАСПОРТ ДОСТУПНОСТИ

объекта социальной инфраструктуры (ОСИ)

№ ________________

1. Общие сведения об объекте

1.1. Наименование (вид) объекта: муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение Орловская средняя общеобразовательная школа № 1 .

1.2. Адрес объекта:  347510,Российская Федерация, Ростовская область, Орловский район, посёлок Орловский, улица Пионерская, 77.

1.3. Сведения о размещении объекта:

- отдельно стоящее здание _3 этажа,     2614,8 кв.м ____

- часть здания на 2 этажа , 2303,4 кв.м

- наличие прилегающего земельного участка (да, нет); 16025 кв.м; площадь двора – 1, 2722 га

1.4. Год постройки здания: 1971, последнего капитального ремонта – 2005 (частичный).

1.5. Дата предстоящих плановых ремонтных работ: текущего -  2017  , капитального не планируется.

сведения об организации, расположенной на объекте

1.6. Название организации (учреждения), (полное юридическое наименование – согласно Уставу, краткое наименование): муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение Орловская средняя общеобразовательная школа № 1 (МБОУ ОСОШ № 1)

1.7. Юридический адрес организации (учреждения): 347510, Российская Федерация, Ростовская область, Орловский район, посёлок Орловский, улица Пионерская, 77.

1.8. Основание для пользования объектом (оперативное управление, аренда, собственность): оперативное управление

1.9. Форма собственности (государственная, негосударственная): муниципальная

1.10. Территориальная принадлежность (федеральная, региональная, муниципальная): муниципальная

1.11. Вышестоящая организация (наименование): Управление образования  Орловского района.

1.12. Адрес вышестоящей организации, другие координаты: 347510, Российская Федерация, Ростовская область, Орловский район, посёлок Орловский, улица Горького, 60

2. Характеристика деятельности организации на объекте

(по обслуживанию населения)

2.1 Сфера деятельности (здравоохранение, образование, социальная защита, физическая культура и спорт, культура, связь и информация, транспорт, жилой фонд, потребительский рынок и сфера услуг, другое): образование

2.2 Виды оказываемых услуг: образовательные услуги в сфере общего образования.

2.3 Форма оказания услуг (на объекте, с длительным пребыванием, в т.ч. проживанием, на дому, дистанционно):  на объекте, в индивидуальном порядке – на дому.

2.4 Категории обслуживаемого населения по возрасту (дети, взрослые трудоспособного возраста, пожилые; все возрастные категории):  дети

2.5 Категории обслуживаемых инвалидов: инвалиды с нарушениями опорно-двигательного аппарата,  нарушениями зрения, нарушениями слуха, нарушениями умственного развития

2.6 Плановая мощность: проектная мощность основного здания – 640 человек, пристройки – 320 человек; пропускная способность – 613 учащихся, 71 работник, около 100 посетителей – в день всего около 784 человека.

2.7 Участие в исполнении ИПР инвалида, ребенка-инвалида (да, нет): нет

3. Состояние доступности объекта

3.1 Путь следования к объекту пассажирским транспортом

(описать маршрут движения с использованием пассажирского транспорта): поселковый автотранспорт до остановки «Магазин «Смак» по пер. Почтовому, далее 100 м до здания школы по пешеходной дорожке; поселковый автотранспорт до остановки «Библиотека», далее 150 м до здания школы через проезжую часть дороги по пешеходному переходу

наличие адаптированного пассажирского транспорта к объекту: нет

3.2 Путь к объекту от ближайшей остановки пассажирского транспорта:

3.2.1 расстояние до объекта от остановки транспорта: ______100____ м

3.2.2 время движения (пешком): _______3______ мин

3.2.3 наличие  выделенного от проезжей части пешеходного пути (да, нет):  да

3.2.4 Перекрестки: регулируемые, со звуковой сигнализацией, таймером;

3.2.5 Информация на пути следования к объекту: акустическая, визуальная;

3.2.6 Перепады высоты на пути: нет

Их обустройство для инвалидов на коляске: нет

3.3 Организация доступности объекта для инвалидов – форма обслуживания*

| №№ п/п | Категория инвалидов (вид нарушения) | Вариант организации доступности объекта (формы обслуживания)* |
| --- | --- | --- |
| 1. | Все категории инвалидов и МГН |  |
|  | в том числе инвалиды: |  |
| 2 | передвигающиеся на креслах-колясках | ДУ |
| 3 | с нарушениями опорно-двигательного аппарата | ДУ |
| 4 | с нарушениями зрения | ДУ |
| 5 | с нарушениями слуха | ДУ |
| 6 | с нарушениями умственного развития | ДУ |

* - указывается один из вариантов: «А», «Б», «ДУ», «ВНД»

3.4 Состояние доступности основных структурно-функциональных зон

| №№ п \п | Основные структурно-функциональные зоны | Состояние доступности, в том числе для основных категорий инвалидов** |
| --- | --- | --- |
| 1 | Территория, прилегающая к зданию (участок) | ДУ |
| 2 | Вход (входы) в здание | ДУ |
| 3 | Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации) | ДУ |
| 4 | Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта) | ДУ |
| 5 | Санитарно-гигиенические помещения | ДУ |
| 6 | Система информации и связи (на всех зонах) | ДУ |
| 7 | Пути движения к объекту (от остановки транспорта) | ДУ |

** Указывается: ДП-В - доступно полностью всем;  ДП-И (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД – временно недоступно

3.5. ИТОГОВОЕ  ЗАКЛЮЧЕНИЕ о состоянии доступности ОСИ: ДУ

4. Управленческое решение (проект)

4.1. Рекомендации по адаптации основных структурных элементов объекта

| №№ п \п | Основные структурно-функциональные зоны объекта | Рекомендации по адаптации объекта (вид работы)* |
| --- | --- | --- |
| 1 | Территория, прилегающая к зданию (участок) | Ремонт текущий |
| 2 | Вход (входы) в здание | Не нуждается |
| 3 | Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации) | Технические решения невозможны – организация альтернативной формы обучения |
| 4 | Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта) | Технические решения невозможны – организация альтернативной формы обучения |
| 5 | Санитарно-гигиенические помещения | Технические решения невозможны – организация альтернативной формы обучения |
| 6 | Система информации на объекте (на всех зонах) | Ремонт текущий |
| 7 | Пути движения к объекту (от остановки транспорта) | Ремонт текущий |
| 8 | Все зоны и участки | Ремонт текущий |

*- указывается один из вариантов (видов работ): не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

4.2. Период проведения работ: по мере выделения денежных средств, в рамках исполнения акта обследования от 01.09.2016

(указывается наименование документа: программы, плана)

4.3 Ожидаемый результат (по состоянию доступности) после выполнения работ по адаптации: ДЧ-В

Оценка результата исполнения программы, плана (по состоянию доступности) ДП-И, доступно условно всем группам МГН, кроме инвалидов по зрению и на кресло-колясках; организация альтернативной формы обучения на дому (для инвалидов, не имеющих возможности передвигаться и инвалидов, передвигающих на кресло-калясках, а также полных инвалидов по зрению).

4.4. Для принятия решения требуется, не требуется (нужное подчеркнуть): требуется согласование

Имеется заключение уполномоченной организации о состоянии доступности объекта (наименование документа и выдавшей его организации, дата), прилагается: нет

4.5. Информация размещена (обновлена) на Карте доступности субъекта РФ дата

________________________________________-_____________________________________

(наименование сайта, портала)

5. Особые отметки

Паспорт сформирован на основании:

1. Анкеты (информации об объекте) от «01» сентября  2016 года

2. Акта обследования объекта: № 1 от «01» сентября 2016 года

3. Решения Комиссии __________________________ от «____» ____________ 20____ г.

УТВЕРЖДАЮ

Директор МБОУ ОСОШ № 1

____________    Л.Ф.Бабкина

«01» сентября 2016 года

АНКЕТА

(информация об объекте социальной инфраструктуры)

К ПАСПОРТУ ДОСТУПНОСТИ ОСИ

№ ________________

1. Общие сведения об объекте

1.1. Наименование (вид) объекта: муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение Орловская средняя общеобразовательная школа № 1,

1.2. Адрес объекта: 347510, Российская Федерация, Ростовская область, Орловский район, посёлок Орловский, улица Пионерская, 77.

1.3. Сведения о размещении объекта:

- отдельно стоящее здание _3 этажа,     2614,8 кв.м ____

- часть здания на 2 этажа , 2303,4 кв.м

- наличие прилегающего земельного участка (да, нет); 16025 кв.м; площадь двора – 1, 2722 га

1.4. Год постройки здания: ___1971___, последнего капитального ремонта – 2005 (частичный)

1.5. Дата предстоящих плановых ремонтных работ: текущего    2017  , капитального не планируется

сведения об организации, расположенной на объекте

1.6. Название организации (учреждения), (полное юридическое наименование – согласно Уставу, краткое наименование): муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение Орловская средняя общеобразовательная школа № 1, (МБОУ ОСОШ № 1)

1.7. Юридический адрес организации (учреждения): 347510, Российская Федерация, Ростовская область, Орловский район, посёлок Орловский, улица Пионерская, 77.

1.8. Основание для пользования объектом (оперативное управление, аренда, собственность): оперативное управление.

1.9. Форма собственности (государственная, негосударственная):  муниципальная

1.10. Территориальная принадлежность (федеральная, региональная, муниципальная) муниципальная.

1.11. Вышестоящая организация (наименование):Управление образования  Орловского района.

1.12. Адрес вышестоящей организации, другие координаты: 347510, Российская Федерация, Ростовская область, Орловский район, посёлок Орловский, улица Горького, 60.

2. Характеристика деятельности организации на объекте

2.1 Сфера деятельности (здравоохранение, образование, социальная защита, физическая культура и спорт, культура, связь и информация, транспорт, жилой фонд, потребительский рынок и сфера услуг, другое): образование

2.2 Виды оказываемых услуг: образовательные услуги в сфере общего образования

2.3 Форма оказания услуг: (на объекте, с длительным пребыванием, в т.ч. проживанием, на дому, дистанционно) – на объекте, в индивидуальном порядке – на дому.

2.4 Категории обслуживаемого населения по возрасту: (дети, взрослые трудоспособного возраста, пожилые; все возрастные категории):  дети

2.5 Категории обслуживаемых инвалидов: инвалиды с нарушениями опорно-двигательного аппарата,  нарушениями зрения, нарушениями слуха, нарушениями умственного развития

2.6 Плановая мощность: проектная мощность основного здания – 640 человек, пристройки – 320 человек; пропускная способность – 613 учащихся, 71 работник, около 100 посетителей – в день всего около 784 человека.

2.7 Участие в исполнении ИПР инвалида, ребенка-инвалида (да, нет): нет

3. Состояние доступности объекта

3.1 Путь следования к объекту пассажирским транспортом

(описать маршрут движения с использованием пассажирского транспорта) поселковый автотранспорт до остановки «Магазин «Смак» по пер. Почтовому, далее 100 м до здания школы по пешеходной дорожке; поселковый автотранспорт до остановки «Библиотека», далее 150 м до здания школы через проезжую часть дороги по пешеходному переходу

наличие адаптированного пассажирского транспорта к объекту: нет

3.2 Путь к объекту от ближайшей остановки пассажирского транспорта:

3.2.1 расстояние до объекта от остановки транспорта: ______100____ м

3.2.2 время движения (пешком): _______3______ мин

3.2.3 наличие  выделенного от проезжей части пешеходного пути: да.

3.2.4 Перекрестки: регулируемые, со звуковой сигнализацией, таймером.

3.2.5 Информация на пути следования к объекту: акустическая, визуальная.

3.2.6 Перепады высоты на пути: нет

Их обустройство для инвалидов на коляске: нет

3.3 Вариант организации доступности ОСИ (формы обслуживания)* с учетом СП 35-101-2001

| №№ п/п | Категория инвалидов (вид нарушения) | Вариант организации доступности объекта |
| --- | --- | --- |
| 1. | Все категории инвалидов и МГН |  |
|  | в том числе инвалиды: |  |
| 2 | передвигающиеся на креслах-колясках | ДУ |
| 3 | с нарушениями опорно-двигательного аппарата | ДУ |
| 4 | с нарушениями зрения | ДУ |
| 5 | с нарушениями слуха | ДУ |
| 6 | с нарушениями умственного развития | ДУ |

* - указывается один из вариантов: «А», «Б», «ДУ», «ВНД»

4. Управленческое решение (предложения по адаптации основных структурных элементов объекта)

| № п \п | Основные структурно-функциональные зоны объекта | Рекомендации по адаптации объекта (вид работы)* |
| --- | --- | --- |
| 1 | Территория, прилегающая к зданию (участок) | Ремонт текущий |
| 2 | Вход (входы) в здание | Не нуждается |
| 3 | Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации) | Технические решения невозможны – организация альтернативной формы обучения |
| 4 | Зона целевого назначения (целевого посещения объекта) | Технические решения невозможны – организация альтернативной формы обучения |
| 5 | Санитарно-гигиенические помещения | Технические решения невозможны – организация альтернативной формы обучения |
| 6 | Система информации на объекте (на всех зонах) | Ремонт текущий |
| 7 | Пути движения к объекту (от остановки транспорта) | Ремонт текущий |
| 8. | Все зоны и участки | Ремонт текущий |

*- указывается один из вариантов (видов работ): не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

Размещение информации на Карте доступности субъекта РФ согласовано ____________________________________________________________________________________

(подпись, Ф.И.О., должность; координаты для связи уполномоченного представителя объекта)

Приложение 1

к Акту обследования ОСИ к паспорту доступности ОСИ № 1 от «01» сентября 2016 года

I Результаты обследования:

1. Территории, прилегающей к зданию (участка)

муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение Орловская средняя общеобразовательная школа № 1 (МБОУ ОСОШ № 1),

347510, Российская Федерация, Ростовская область, Орловский район, посёлок Орловский, улица Пионерская, 77._

Наименование объекта, адрес

| № п/п | Наименование функционально-планировочного элемента | Наличие элемента |  |  | Выявленные нарушения и замечания |  | Работы по адаптации объектов |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | есть/ нет | № на плане | № фото | Содержание | Значимо для инвалида (катего-рия) | Содержание | Виды работ |
| 1.1 | Вход (входы) на территорию | есть | - | 2А,2Б, | К зданию примыкает пешеходная дорожка и небольшая площадь перед центральным входом | ДУ | - | Текущий ремонт |
| 1.2 | Путь (пути) движения на территории | есть | - | 1А,1Б,1В, 1Г | Пешеходные пути движения асфальт | ДУ | Возможно нанесение тактильной рельефной разметки непосредственно у здания при условии ремонта и выравнивания асфальтового покрытия на территории | Текущий ремонт |
| 1.3 | Лестница (наружная) | нет | - | - | - | - | - | - |
| 1.4 | Пандус (наружный) | есть | - | 2Б | - | - | - | - |
| 1.5 | Автостоянка и парковка | есть | - | 7 А | не адаптирована | ДУ | Дорожной службе установить знак | - |
|  | ОБЩИЕ требования к зоне | есть | - |  | Не адаптировано для всех групп | ДУ | Обеспечить доступность всех групп МГН | Текущий ремонт |

II Заключение по зоне:

| Наименование структурно-функциональной зоны | Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ) | Приложение |  | Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | № на плане | № фото |  |
| Территория прилегающая к зданию | ДУ | - | 1А, 1Б, 1В, 1Г | Текущий ремонт |

* указывается: ДП-В - доступно полностью всем;  ДП-И (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно

**указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

Комментарий к заключению: провести работы по доступности  территории, прилегающей к зданию  МБОУ ОСОШ №1 для  маломобильных  групп населения

Приложение 2

к Акту обследования ОСИ к паспорту доступности ОСИ № 1 от «01» сентября 2016 года

I Результаты обследования:

2. Входа (входов) в здание

муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение Орловская средняя общеобразовательная школа № 1 (МБОУ ОСОШ № 1),

347510,Российская Федерация, Ростовская область, Орловский район, посёлок Орловский, улица Пионерская, 77._

Наименование объекта, адрес

| № п/п | Наименование функционально-планировочного элемента | Наличие элемента |  |  | Выявленные нарушения и замечания |  | Работы по адаптации объектов |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | есть/ нет | № на плане | № фото | Содержание | Значимо для инвалида (категория) | Содержание | Виды работ |
| 2.1 | Лестница (наружная) | нет | - | - | - | - | - | - |
| 2.2 | Пандус (наружный) | есть | - | 2Б | Адаптирован ширина пандуса – 0,9 м угол уклона – 12 0 Поручни отсутствуют | ДУ | Технические решения возможны | - |
| 2.3 | Входная площадка (перед дверью) | есть | - | 2 А, 2 Б | Адаптирован покрытие – плитка ширина – 3 м | ДУ | - | - |
| 2.4 | Дверь (входная) | есть | - | 2А | Двухстворчатая адаптирована ширина – 1,35 м | ДУ | - | - |
| 2.5 | Тамбур | есть | - | 2 В | Адаптирован размер тамбура: ширина - 3 м длина - 8 м | ДУ | - | - |
|  | ОБЩИЕ требования к зоне | есть | - |  | Не адаптировано для всех групп МГН | ДУ | Обеспечить доступность всех групп | Ремонт текущий |

II Заключение по зоне:

| Наименование структурно-функциональной зоны | Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ) | Приложение |  | Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | № на плане | № фото |  |  |  |  |
| Входная площадка (перед дверью) | ДУ | - | 2А 2Б | Адаптирована | ДЧ-В | Адаптировать площадку перед дверью путем нанесения протовоскользящего покрытия | Ремонт текущий |
| Пандус (наружный) | ДУ | - | 2Б | Адаптирована |  |  |  |
| Дверь (входная) | ДУ | - | 2А | Адаптирована |  |  |  |

* указывается: ДП-В - доступно полностью всем;  ДП-И (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно

**указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

Комментарий к заключению: входы в  здание МБОУ ОСОШ № 1 адаптированы

Приложение 3

к Акту обследования ОСИ к паспорту доступности ОСИ № 1 от «01» сентября 2016 года

I Результаты обследования:

3. Пути (путей) движения внутри здания (в т.ч. путей эвакуации)

муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение Орловская средняя общеобразовательная школа № 1 (МБОУ ОСОШ № 1),

347510, Российская Федерация, Ростовская область, Орловский район, посёлок Орловский, улица Пионерская, 77._

Наименование объекта, адрес

| № п/п | Наименование функционально-планировочного элемента | Наличие элемента |  |  | Выявленные нарушения и замечания |  | Работы по адаптации объектов |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | есть/ нет | № на плане | № фото | Содержание | Значимо для инвалида (категория) | Содержание | Виды работ |
| 3.1 | Коридор (вестибюль, зона ожидания, галерея, балкон) | есть |  | 3А, 3В | Зона ожидания адаптирована для всех групп | ДУ | - | - |
| 3.2 | Лестница (внутри здания) | есть |  | 3Г | Не адаптирована |  | Технические решения не возможны | - |
| 3.3 | Пандус (внутри здания) | нет | - | - | - | - | - | - |
| 3.4 | Лифт пассажирский (или подъемник) | нет | - | - | - | - | - | - |
| 3.5 | Двери | есть |  | 4А, 6Б, 6А | Адаптированы размер дверного проема – 1,2 м | ДУ | - | - |
| 3.6 | Пути эвакуации (в т.ч. зоны безопасности) | есть | - | 8А, 8Б | Не адаптированы | ДУ | Технические решения не возможны | - |
|  | ОБЩИЕ требования к зоне | есть | - |  | Не адаптировано для всех групп МГН | ДУ | Обеспечить доступность всех групп МГН | - |

II Заключение по зоне:

| Наименование структурно-функциональной зоны | Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ) | Приложение |  | Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | № на плане | № фото |  |
| Лестница (внутри здания) | ДУ | - | 3Г | Технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания (обучение в кабинетах, расположенных на первом этаже здания или обучение на дому) |

* указывается: ДП-В - доступно полностью всем;  ДП-И (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно

**указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

Комментарий к заключению:  провести работы по организация альтернативной формы обслуживания (обучению в кабинетах, расположенных на первом этаже здания или обучение на дому)

Приложение 4 (I)

к Акту обследования ОСИ к паспорту доступности ОСИ № 1 от «01» сентября 2016 года

I Результаты обследования:

4. Зоны целевого назначения здания (целевого посещения объекта)

Вариант I – зона обслуживания инвалидов

муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение Орловская средняя общеобразовательная школа № 1 (МБОУ ОСОШ № 1),

347510,Российская Федерация, Ростовская область, Орловский район, посёлок Орловский, улица Пионерская, 77._

| № п/п | Наименование функционально-планировочного элемента | Наличие элемента |  |  | Выявленные нарушения и замечания |  | Работы по адаптации объектов |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | есть/ нет | № на плане | № фото | Содержание | Значимо для инвалида (катего-рия) | Содержание | Виды работ |
| 4.1 | Кабинетная форма обслуживания | есть | - | 4Б | Адаптирована для всех групп МГН, кроме инвалидов на кресло – коляске, полных инвалидов по зрению | ДУ | Организация альтернативной формы обслуживания (обучение в кабинетах, расположенных на первом этаже здания или обучение на дому) | - |
| 4.2 | Зальная форма обслуживания | есть | - | 4В, 4Г | Адаптирована для всех групп МГН, кроме инвалидов на кресло – коляске, полных инвалидов по зрению | ДУ | - | - |
| 4.3 | Прилавочная форма обслуживания | нет | - | - | - | - | - | - |
| 4.4 | Форма обслуживания с перемещением по маршруту | нет | - | - | - | - | - | - |
| 4.5 | Кабинет индивидуального обслуживания | нет | - | - | - | - | - | - |
|  | ОБЩИЕ требования к зоне | есть | - | - | Не адаптированы для инвалидов на кресло-колясках и полных инвалидов по зрению | ДУ | Организация альтернативной формы обслуживания (обучение в кабинетах, расположенных на первом этаже здания или обучение на дому) |  |

II Заключение по зоне:

| Наименование структурно-функциональной зоны | Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ) | Приложение |  | Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | № на плане | № фото |  |  |
| Кабинетная форма обслуживания | ДУ | - | 4Б | Технические решения не возможны, организация альтернативной формы обслуживания (обучению в кабинетах, расположенных на первом этаже здания или обучение на дому). | - |

* указывается: ДП-В - доступно полностью всем;  ДП-И (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно

**указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

Комментарий к заключению: альтернативные  формы обслуживания (обучению в кабинетах, расположенных на первом этаже здания или обучение на дому)

Приложение 4 (II)

к Акту обследования ОСИ к паспорту доступности ОСИ № 1 от «01» сентября 2016 года

I Результаты обследования:

4. Зоны целевого назначения здания (целевого посещения объекта)

Вариант II – места приложения труда

| Наименование функционально-планировочного элемента | Наличие элемента |  |  | Выявленные нарушения и замечания |  | Работы по адаптации объектов |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | есть/ нет | № на плане | № фото | Содержание | Значимо для инвалида (категория) | Содержание | Виды работ |
| Место приложения труда | нет | - | - | - | - | - | - |

II Заключение по зоне:

| Наименование структурно-функциональной зоны | Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ) | Приложение |  | Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | № на плане | № фото |  |  |
| - | - | - | - | - | - |

* указывается: ДП-В - доступно полностью всем;  ДП-И (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно

**указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

Комментарий к заключению:___________________________________________________________________________________________________________

Приложение 4(III)

к Акту обследования ОСИ к паспорту доступности ОСИ № 1 от «01» сентября 2016 года

I Результаты обследования:

4. Зоны целевого назначения здания (целевого посещения объекта)

Вариант III – жилые помещения

| Наименование функционально-планировочного элемента | Наличие элемента |  |  | Выявленные нарушения и замечания |  | Работы по адаптации объектов |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | есть/ нет | № на плане | № фото | Содержание | Значимо для инвалида (катего-рия) | Содержание | Виды работ |
| Жилые помещения | нет | - | - | - | - | - | - |

II Заключение по зоне:

| Наименование структурно-функциональной зоны | Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ) | Приложение |  | Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | № на плане | № фото |  |  |
| - | - | - | - | - | - |

* указывается: ДП-В - доступно полностью всем;  ДП-И (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно

**указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

Комментарий к заключению:___________________________________________________________________________________________________________

Приложение 5

к Акту обследования ОСИ к паспорту доступности ОСИ № 1 от «01» сентября 2016 года

I Результаты обследования:

5. Санитарно-гигиенических помещений

муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение Орловская средняя общеобразовательная школа № 1 (МБОУ ОСОШ № 1),

347510,Российская Федерация, Ростовская область, Орловский район, посёлок Орловский, улица Пионерская, 77._

Наименование объекта, адрес

| № п/п | Наименование функционально-планировочного элемента | Наличие элемента |  |  | Выявленные нарушения и замечания |  | Работы по адаптации объектов |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | есть/ нет | № на плане | № фото | Содержание | Значимо для инвалида (катего-рия) | Содержание | Виды работ |
| 5.1 | Туалетная комната | есть | - | 5А, 5Б, 5В | Не адаптированы для МГН | ДУ | Технические решения невозможны |  |
| 5.2 | Душевая/ ванная комната | нет | - | - | - | - | - | - |
| 5.3 | Бытовая комната (гардеробная) | нет | - | - | - | - | - | - |
|  | ОБЩИЕ требования к зоне | нет | - | 5А, 5Б | Не адаптированы для МГН | ДУ | Технические решения невозможны |  |

II Заключение по зоне:

| Наименование структурно-функциональной зоны | Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ) | Приложение |  | Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | № на плане | № фото |  |  |
| - | - | - | 5А, 5Б | Технические решения невозможны | - |

* указывается: ДП-В - доступно полностью всем;  ДП-И (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно

**указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

Комментарий к заключению: Технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

-

Приложение 6

к Акту обследования ОСИ к паспорту доступности ОСИ № 1 от «01» сентября 2016 года

I Результаты обследования:

6. Системы информации на объекте

муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение Орловская средняя общеобразовательная школа № 1 (МБОУ ОСОШ № 1),

347510,Российская Федерация, Ростовская область, Орловский район, посёлок Орловский, улица Пионерская, 77._

Наименование объекта, адрес

| № п/п | Наименование функционально-планировочного элемента | Наличие элемента |  |  | Выявленные нарушения и замечания |  | Работы по адаптации объектов |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | есть/ нет | № на плане | № фото | Содержание | Значимо для инвалида (катего-рия) | Содержание | Виды работ |
| 6.1 | Визуальные средства | есть | - | 3Б, 5А5Б | Не адаптированы для МГН | ДУ | Разместить визуальные средства значимые для инвалидов, в том числе по зрению | Ремонт текущий |
| 6.2 | Акустические средства | есть | - | 6А6Б | Не адаптирован для МНГ | ДУ | Установить акустические средства значимые для инвалидов по зрению | Ремонт текущий |
| 6.3 | Тактильные средства | нет | - | - | Не адаптирован | ДУ | Нанести тактильные средства значимые для инвалидов по зрению | Ремонт текущий |
|  | ОБЩИЕ требования к зоне | есть | - | - | Не адаптирован для всех групп МГН | ДУ | Обеспечить значимость для всех групп МГН | Ремонт текущий |

II Заключение по зоне:

| Наименование структурно-функциональной зоны | Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ) | Приложение |  | Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | № на плане | № фото |  |
| Визуальные средства Акустические средства Тактильные средства | ДУ ДУ Ду | - - - | 3Б, 5А, 5Б 6А, 6Б - | Разместить визуальные средства значимые для инвалидов в то числе по зрению. ГОСТ Р 52131-2003 Средства отображения информации знаковые для инвалидов. Ремонт текущий. Установить акустические средства значимые для инвалидов по зрению и слуху. ГОСТ Р 51671-2000 Средства связи и информации технические общего пользования, доступные для инвалидов. Ремонт текущий. Нанести тактильные средства значимые для инвалидов в то числе по зрению. ГОСТ Р 52875-2007 Указатели тактильные наземные для инвалидов по зрению. Ремонт текущий. |

* указывается: ДП-В - доступно полностью всем;  ДП-И (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно

**указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

Комментарий к заключению. Выполнить в комплексе монтаж визуальных, тактильных и акустических средств, доступности зданий и сооружений для маломобильных групп населения

Фото 1 А                                                 Фото 1 Б

Фото 1 В                                                   Фото 1 Г

Территория, прилегающая к зданию (Фото 1А, 1 Б, 1 В, 1 Г)

Входы и выходы в здание (Фото 2 А, 2 Б)

Фото 2 А                                                   Фото 2 Б

Тамбур (Фото 2 В)

Фото 2 В

Фото 3 А                                                     Фото 3 Б

Фото 3 В                                                     Фото 3 Г

Пути движения внутри здания (Фото 3 А, 3 Б. 3 В, 3 Г)

Фото 4 А                                                       Фото 4 Б

Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта) (Фото 4 А, 4 Б)

Зальная форма обслуживания (Фото 4 В, 4 Г)

Фото 4 В                                                  Фото 4 Г

Фото 5 А                                                            Фото 5 Б

Фото 5 В

Санитарно – гигиенические помещения (Фото 5 А, 5 Б, 5 В)

Фото 6 А                                                              Фото 6 Б

Система информации и связи (на всех зонах) (Фото 6 А, 6 Б)

Фото 7 А                                                       Фото 7 Б

Пути движения к объекту (от остановки транспорта) (Фото 7 А, 7 Б)

Пути эвакуации (Фото 8А, 8Б)

Фото 8 А                                                         Фото 8 Б